Messsystem-Inbetriebnahme nach Aufnahme in TDK-Netz.

TSMS-Master wurde automatisch nach dem PC-Hochfahren aufgerufen.

Folgende Fehlermeldung erschient.

Nach dem nochmaligen Versuch TSMS-Master zu starten erschient folgende Fehlermeldung.

Es erschient kein Problem mit den Messgeräten zu geben. Nur Problem mit Datenbank.

SQL-Server wurde gestartet.

Nach einem Klick auf „Verbinden“

Nach einem Klick auf „tsms_db“